1. Zadání:

A. Na předloženém proudovém komparátoru změřte jeho převodní statickou charakteristiku   U2 = f (I1) v rozsahu vstupního proudu 0,5 až 5 mA a určete velikost referenčního proudu IR

B. Na předloženém invertujícím komparátoru s hysterezí změřte:

a) převodní statickou charakteristiku U2 = f (U1) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vstupního napětí U1

b) zatěžovací charakteristiku U2 = f (I2) v obou úrovních výstupního napětí

Ze změřených charakteristik určete hodnoty parametrů U1H, U1L, UH, U2H, U2L, R2, Ur, RvýstH, RvýstL a diodového omezovače a porovnejte je se skutečnými hodnotami součástek a prvků zapojení

C. Na předloženém neinvertujícím komparátoru s hysterezí změřte:

a) převodní statickou charakteristiku U2 = f (U1) se stabilizátorem se ZD při zvyšování i snižování vstupního napětí U1

b) zatěžovací charakteristiku U2 = f (I2) v obou úrovních výstupního napětí

Ze změřených charakteristik určete hodnoty parametrů U1H, U1L, UH, U2H, U2L, R2, Ur, RvýstH, RvýstL a porovnejte je se skutečnými hodnotami součástek a prvků zapojení

D. U jednoho typu komparátoru s hysterezí zobrazte na osciloskopu jeho převodní charakteristiku při f = .......... kHz a překreslete ji do grafu.

E. Pomocí tolerančního komparátoru roztřiďte předložené rezistory do skupin podle dosažené tolerance do  1 %,  2 %,  5 %,  10 %. Výsledky ověřte měřením pomocí ohmmetru.

2. Popis měřeného předmětu

Přípravek s proudovým komparátorem, invertujícím a neinvertujícím komparátorem s hysterezí a obvody pro stabilizaci výstupního napětí Uv – diodový omezovač a stabilizátor se ZD. Mezi jednotlivými komparátory a obvody pro stabilizaci Uv se přepíná pomocí mikrospínačů, tím lze získat libovolnou kombinaci komparátoru a obvodu pro stabilizaci Uv.

Proudový komparátor		Invertující komparátor		neinvertující komparátor

3. Schémata zapojení

A) Převodní charakteristika proudového komparátoru

Ba) Převodní charakteristika invertujícího komparátoru s hysterezí

Bb) Zatěžovací charakteristika invertujícího komparátoru s hysterezí

Ca) Převodní charakteristika neinvertujícího komparátoru s hysterezí

Cb) Zatěžovací charakteristika neinvertujícího komparátoru s hysterezí

D) Převodní charakteristika invertujícího komparátoru zobrazená na osciloskopu

4. Seznam použitých přístrojů

Z	ss zdroj	NZ 2	PEMD I/28

V1	digitální multimetr	G 1004.501	PEMD I/144

A	digitální multimetr	G 1004.501	PEMD I/144

V2	digitální multimetr	G 1004.501	PEMD I/167

R	Odporová dekáda 	1000x	PEMD I/67

P	Posuvný potenciometr	Rmax 1450	PEMD I/58

Osc	Osciloskop	Goldstar OS 7020	PEMD I/193

G 	Funkční generátor	Zopan KZ 1405	PEMD II/129

5. Naměřené a vypočtené hodnoty

A) Převodní charakteristika proudového komparátoru

| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 / mA | -0.5 | -0.9 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| U2 / V | -12.86 | -12.86 | -12.86 | -12.86 | 6.03 | 6.06 | 6.06 | 6.05 | 6.05 | 6.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IR = -1,197 mA |  |

Ba) Převodní charakteristika invertujícího komparátoru s hysterezí

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R1 = | 10k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U1 /V | -14 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 14 | -1.3 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -14 |
| U2 / V | 6.07 | 6.07 | -12.84 | -12.84 | -12.84 | -12.82 | -12.81 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |

Bb) Zatěžovací charakteristika invertujícího komparátoru s hysterezí

|  | U2 = U2H |  |  |  |  | U2 = U2L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I2 / mA | 0 | 1.6 | 3 | 3.6 | 4.2 | -12.82 | -9 | -5 | -2.5 | -0.5 |
| U2 / V | 6.7 | 6 | 4.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | -1.2 | -2.4 | -3.1 | -3.7 |

Ca) Převodní charakteristika neinvertujícího komparátoru s hysterezí

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | R1 = | 10 k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U1 /V | -14 | 7.9 | 8 | 8.1 | 14 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | -14 |
| U2 / V | -6.32 | -6.32 | 10.4 | 10.42 | 10.43 | 10.42 | -6.32 | -6.32 | -6.32 | -6.32 |

Cb) Zatěžovací charakteristika neinvertujícího komparátoru s hysterezí

|  | U2 = U2H |  |  |  |  | U2 = U2L |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. m. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I2 / mA | 0 | 4.8 | 18.9 | 19.1 | 18.7 | -6.32 | -6.25 | -5 | -3 | 0 |
| U2 / V | 10.4 | 10.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | -4.6 | -16 | -19.7 | -19.3 |

D) Převodní charakteristika invertujícího komparátoru zobrazená na osciloskopu

| U1L / V | U1H / V | U2H / V | U2L / V |
| --- | --- | --- | --- |
| -1.2 | 4.6 | 10 | -6 |

Převodní charakteristika viz příloha č. 6

Parametry komparátorů:

| invertující komparátor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1H / V | U1L / V | U2H / V | U2L / V | UH / V | R1 / k | R2 / k |
| 4.81 | -1.41 | 6.07 | -12.83 | 6.22 | 10 | 20.39 |

Výpočty:

UH=U1H−U1L=4.81+1.41=6.22(V)

R2=R1×(U2H−U2L)UH−R1=10×(6.07+12.83)6.22−10=20.39(kΩ)

| neinvertující komparátor |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1H / V | U1L / V | U2H / V | U2L / V | UH / V | R1 / k | R2 / k |
| 7.95 | 0.08 | 10.39 | -6.32 | 7.87 | 10 | 21.23 |

Výpočty:

UH=U1H−U1L=7.95−0.08=7.87(V)

R2=R1UH×(U2H−U2L)=107.87×10.39+6.32=21.23(kΩ)

6. Grafy

viz příloha:

Příloha č. 1 - Převodní charakteristika proudového komparátoru

Příloha č. 2 - Převodní charakteristika invertujícího komparátoru s hysterezí

Příloha č. 3 - Zatěžovací charakteristika invertujícího komparátoru s hysterezí

Příloha č. 4 - Převodní charakteristika neinvertujícího komparátoru s hysterezí

Příloha č. 5 - Zatěžovací charakteristika neinvertujícího komparátoru s hysterezí

7. Vyhodnocení

U proudového komparátoru jsme naměřili proud při kterém dojde k překlopení IR = -1,197mA, to znamená že proud je 1,197mA protože tekl v obráceném směru než jsme předpokládali.

Hysterezi u invertujícího komparátoru jsme vypočetli z naměřeného napětí U1H = 4,81V a U1L=-1,41V UH=6,22V. Pomocí tohoto napětí a odporu R1 jsme vypočetli odpor R2 =20,39kΩ.

Pro tyto 2 komparátory jsme použili diodový omezovač výstupního napětí. Zjistili jsme, že v záporné polaritě je nefunkční. To je nejspíše způsobené proraženou diodou. Je to patrné jednak ze saturačního napětí na výstupu při záporné polaritě a ze zatěžovací charakteristiky, která klesá lineárně dolů.

Neinvertující komparátor byl zapojen se stabilizátorem se ZD. Zde bylo vše v pořádku. Hysterezi jsme naměřili UH = 7.87V, což je patrné z grafu. Ze zatěžovací charakteristiky je vidět, že tento stabilizátor je lepší (výstupní napětí neklesá tak strmě).

Na osciloskopu jsme zobrazili charakteristiku invertujícího komparátoru se stabilizací výstupního napětí pomocí stabilizátoru se ZD. Napětí U1H a U1L nám vyšla přibližně shodně jako při měření na neinvertujícím komparátoru. Měření jsme prováděli při 50 Hz.